様式第５号（第４条関係）

屋外広告物安全点検報告書

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  鹿嶋市長　　　　　　　　様  報告者　　住　　所  　　　　　氏　　名  　　　　　電話番号  茨城県屋外広告物条例第９条の２第２項の規定により，下記のとおり報告します。 | | | | | | | |
| 屋外広告物等の種類 | | 屋上看板　・　壁面看板　・　突出看板　・　野立広告　・　その他 | | | | | |
| 表示又は設置の場所 | | 鹿嶋市 | | | | | |
| 表示又は設置の年月日 | | 年　　月　　日 | | 点検年月日 | | 年　　月　　日 | |
| 点検者（管理者） | | 氏名 |  | | | | |
| 住所 |  | | | | |
| 電話番号 |  | | | | |
| 資格名称 |  | | | | |
| 点検  箇所 | 点　検　項　目 | | | | 異常の  有・無 | | 改　善　の　概　要 |
| 基礎部・  上部構造 | １　上部構造全体の傾斜又はぐらつき | | | | 有 | 無 |  |
| ２　基礎のクラック，支柱と根巻きとの隙間又は支柱ぐらつき | | | | 有 | 無 |  |
| ３　鉄骨のさび発生又は塗装の老朽化 | | | | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部，プレート）の腐食，変形又は隙間 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト，ナット，ビス）のゆるみ又は欠落 | | | | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト，取付部プレートの腐食又は変形 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　溶接部の劣化，コーキングの劣化等 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　取付対象部（柱，壁，スラブ）又は取付部周辺の異常 | | | | 有 | 無 |  |
| 広告板 | １　表示面板，切り文字等の腐食，破損，変形又はビス等の欠落 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　側板，表示面板押さえの腐食，破損，ねじれ，変形又は欠損 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　広告板底部の腐食又は水抜き孔の詰まり | | | | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯又は不発光 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　照明装置の取付部の破損，変形，さび又は漏水 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　周辺機器の劣化又は破損 | | | | 有 | 無 |  |
| その他 | １　附属部材（装飾，振れ止め棒，鳥よけ，その他附属品）の腐食又は破損 | | | | 有 | 無 |  |
| ２　避雷針の腐食又は損傷 | | | | 有 | 無 |  |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　） | | | | 有 | 無 |  |

備考

　広告物等の種類により，該当する点検箇所又は点検項目がない場合は，「改善の概要」に斜線を引いてください。